## ใบงาน Agilent_JOB 4.1
บริษัท แวตสก้า จำกัด/ Vatska Company Limited 53/2 ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120/ 53/2 T. Om-Kred A. Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand โทร. +662 9244161 อีเมล: sales@vatska.com/ Tel: +662 9244161 E-mail: sales@vatska.com
ใบงานตัดสายยางและ บรรจุ | [13 empty] | JOB 4.1
วันที่ |  |  | Lot No: |  | xxx |  |  |  |  | เลขที่ใบงาน RI | AGA |  | 20260803
แผนก | ผลิต (Production) |  | MPN: |  | K9801-60102 |  |  |  |  | จำนวนชุดที่ต้องการ |  |  | 2000
ลูกค้า | อาจิแลนจ์ (Agilent) |  | Children PN: |  | K9801-60086 |  |  |  |  | Customer PO |  |  | PO12345
| ABW00012 | OD/ID: 5/16"(7.9375mm) 3/16"(4.7625mm)
QR CODE
วัสดุที่เบิกใช้ในการตัดสายยาง
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | ควายยาวสายยาง(ฟุต)ต่อกล่อง | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | จำนวนกล่องของสายยางที่เบิกทั้งหมด
1 | สายยาง | ABW00012 | 1 | 1178400 | 50 | 1178400 | 77.303 |  |  | Copy to sticker
2 | แท่งพลาสติคเพื่อใช้ตัดสายยาง
3 | กล่องพลาสติคใส่สายยางพร้อมฝาปิดกันฝุ่น |  | 1 กล่อง
4 | แผ่นยางสำหรับกำจัดฝุ่น |  | 1 แผ่น
5 | ถุงพลาสติค S | 4x 6 นิ้ว | 2000
6 | สติกเกอร์ | 5 x 8 ซม | 2000
7 | ไม้บรรทัดเหล็ก | ขนาด 60 เซนติเมตร | 1 อัน
8 | ถุงพลาสติก packing
การตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุ / QC in process | [7 empty] | ในกรณีใช้สายยางไม่เต็มม้วน จะต้องนำไปใช้งานต่อสำหรับ JOB อื่นๆ
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนที่เบิกทั้งหมด | จำนวนสายยางที่ตัดได้(เส้น) | ตารางเบิกสายยาง |  |  |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง (MM) |  |  | ลายเซ็นต์
[6 empty] | วันที่ | จำนวน/ม้วน | Lot number ของสายยาง | ลายเซ็นต์ | ความยาวที่ต้องการ | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
4.1 | Tubing Assembly, Waste Manifold | ABW00012/K9801-60086 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 584.2-589.2
การตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ
ลำดับ | รายละเอียดสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ |  | ขนาดถุง | รุ่น | จำนวนสายยาง/ ถุง | ความยาวที่รับได้ | ความยาวที่ต้องการ | ความยาวสายยางที่สามารถยอมรับได้ | จำนวนที่ตรวจสอบรายละเอียดของถุงและสติกเกอร์บนถุง |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง
[11 empty] | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
1 | K9801-60102 | Tubing Assembly, Waste Manifold | K9801-60086 | P-06411-03 | S | ABW00012 | 1 เส้น | 584.2 | +5.00 | 584.2-589.2
2 | K9801-60102 |  | K9801-60102 |  | L |  | 5 ถุงย่อย
พนักงานตรวจสอบ
A1

## ใบงาน Agilent_JOB 4.2
บริษัท แวตสก้า จำกัด/ Vatska Company Limited 53/2 ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120/ 53/2 T. Om-Kred A. Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand โทร. +662 9244161 อีเมล: sales@vatska.com/ Tel: +662 9244161 E-mail: sales@vatska.com
ใบงานตัดสายยางและ บรรจุ | [13 empty] | JOB 4.2
วันที่ |  |  | Lot No: |  | xxx |  |  |  |  | เลขที่ใบงาน RI | AGA |  | 20260803
แผนก | ผลิต (Production) |  | MPN: |  | K9801-60102 |  |  |  |  | จำนวนชุดที่ต้องการ |  |  | 2000
ลูกค้า | อาจิแลนจ์ (Agilent) |  | Children PN: |  | K9801-60087 |  |  |  |  | Customer PO |  |  | PO12345
| ABW00018 | OD/ID: 7/16"(11.1125mm) 1/4"(6.3500mm)
QR CODE
วัสดุที่เบิกใช้ในการตัดสายยาง
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | ควายยาวสายยาง(ฟุต)ต่อกล่อง | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | จำนวนกล่องของสายยางที่เบิกทั้งหมด
1 | สายยาง | ABW00018 | 2 | 1544000 | 50 | 1544000 | 101.2864 |  |  | Copy to sticker
2 | แท่งพลาสติคเพื่อใช้ตัดสายยาง
3 | กล่องพลาสติคใส่สายยางพร้อมฝาปิดกันฝุ่น |  | 1 กล่อง
4 | แผ่นยางสำหรับกำจัดฝุ่น |  | 1 แผ่น
5 | ถุงพลาสติค M | 6x9 นิ้ว | 2000
6 | สติกเกอร์ | 5 x 8 ซม | 2000
7 | ไม้บรรทัดเหล็ก | ขนาด 60 เซนติเมตร | 1 อัน
8 | ถุงพลาสติก packing
การตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุ / QC in process | [7 empty] | ในกรณีใช้สายยางไม่เต็มม้วน จะต้องนำไปใช้งานต่อสำหรับ JOB อื่นๆ
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนที่เบิกทั้งหมด | จำนวนสายยางที่ตัดได้(เส้น) | ตารางเบิกสายยาง |  |  |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง (MM) |  |  | ลายเซ็นต์
[6 empty] | วันที่ | จำนวน/ม้วน | Lot number ของสายยาง | ลายเซ็นต์ | ความยาวที่ต้องการ | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
4.2 | Tubing Assembly, Waste Manifold | ABW00018/K9801-60087 | 2 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 381-386
การตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ
ลำดับ | รายละเอียดสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ |  | ขนาดถุง | รุ่น | จำนวนสายยาง/ ถุง | ความยาวที่รับได้ | ความยาวที่ต้องการ | ความยาวสายยางที่สามารถยอมรับได้ | จำนวนที่ตรวจสอบรายละเอียดของถุงและสติกเกอร์บนถุง |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง
[11 empty] | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
1 | K9801-60102 | Tubing Assembly, Waste Manifold | K9801-60087 | P-95802-13 | M | ABW00018 | 2 เส้น | 381 | +5.00 | 381-386
2 | K9801-60102 |  | K9801-60102 |  | L |  | 5 ถุงย่อย
พนักงานตรวจสอบ
A1

## ใบงาน Agilent_JOB 4.3
บริษัท แวตสก้า จำกัด/ Vatska Company Limited 53/2 ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120/ 53/2 T. Om-Kred A. Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand โทร. +662 9244161 อีเมล: sales@vatska.com/ Tel: +662 9244161 E-mail: sales@vatska.com
ใบงานตัดสายยางและ บรรจุ | [13 empty] | JOB 4.3
วันที่ |  |  | Lot No: |  | xxx |  |  |  |  | เลขที่ใบงาน RI | AGA |  | 20260803
แผนก | ผลิต (Production) |  | MPN: |  | K9801-60102 |  |  |  |  | จำนวนชุดที่ต้องการ |  |  | 2000
ลูกค้า | อาจิแลนจ์ (Agilent) |  | Children PN: |  | K9801-60088 |  |  |  |  | Customer PO |  |  | PO12345
| ABW00018 | OD/ID: 7/16"(11.1125mm) 1/4"(6.3500mm)
QR CODE
วัสดุที่เบิกใช้ในการตัดสายยาง
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | ควายยาวสายยาง(ฟุต)ต่อกล่อง | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | จำนวนกล่องของสายยางที่เบิกทั้งหมด
1 | สายยาง | ABW00018 | 2 | 1340800 | 50 | 1340800 | 87.9565 |  |  | Copy to sticker
2 | แท่งพลาสติคเพื่อใช้ตัดสายยาง
3 | กล่องพลาสติคใส่สายยางพร้อมฝาปิดกันฝุ่น |  | 1 กล่อง
4 | แผ่นยางสำหรับกำจัดฝุ่น |  | 1 แผ่น
5 | ถุงพลาสติค M | 6x9 นิ้ว | 2000
6 | สติกเกอร์ | 5 x 8 ซม | 2000
7 | ไม้บรรทัดเหล็ก | ขนาด 60 เซนติเมตร | 1 อัน
8 | ถุงพลาสติก packing
วัสดุที่เบิกใช้ในการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุ / QC in process
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนที่เบิกทั้งหมด | จำนวนสายยางที่ตัดได้(เส้น) | ตารางเบิกสายยาง |  |  |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง (MM) |  |  | ลายเซ็นต์
[6 empty] | วันที่ | จำนวน/ม้วน | Lot number ของสายยาง | ลายเซ็นต์ | ความยาวที่ต้องการ | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
4.3 | Tubing Assembly, Waste Manifold | ABW00018/K9801-60088 | 2 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 330.2-335.2
การตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ
ลำดับ | รายละเอียดสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ |  | ขนาดถุง | รุ่น | จำนวนสายยาง/ ถุง | ความยาวที่รับได้ | ความยาวที่ต้องการ | ความยาวสายยางที่สามารถยอมรับได้ | จำนวนที่ตรวจสอบรายละเอียดของถุงและสติกเกอร์บนถุง |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง
[11 empty] | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
1 | K9801-60102 | Tubing Assembly, Waste Manifold | K9801-60088 | P-95802-13 | M | ABW00018 | 2 เส้น | 330.2 | +5.00 | 330.2-335.2
2 | K9801-60102 |  | K9801-60102 |  | L |  | 5 ถุงย่อย
พนักงานตรวจสอบ
A1

## ใบงาน Agilent_JOB 4.4
บริษัท แวตสก้า จำกัด/ Vatska Company Limited 53/2 ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120/ 53/2 T. Om-Kred A. Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand โทร. +662 9244161 อีเมล: sales@vatska.com/ Tel: +662 9244161 E-mail: sales@vatska.com
ใบงานตัดสายยางและ บรรจุ | [13 empty] | JOB 4.4
วันที่ |  |  | Lot No: |  | xxx |  |  |  |  | เลขที่ใบงาน RI | AGA |  | 20260803
แผนก | ผลิต (Production) |  | MPN: |  | K9801-60102 |  |  |  |  | จำนวนชุดที่ต้องการ |  |  | 2000
ลูกค้า | อาจิแลนจ์ (Agilent) |  | Children PN: |  | K9801-60089 |  |  |  |  | Customer PO |  |  | PO12345
| ABW00018 | OD/ID: 7/16"(11.1125mm) 1/4"(6.3500mm)
QR CODE
วัสดุที่เบิกใช้ในการตัดสายยาง
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | ควายยาวสายยาง(ฟุต)ต่อกล่อง | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | จำนวนกล่องของสายยางที่เบิกทั้งหมด
1 | สายยาง | ABW00018 | 2 | 934400 | 50 | 934400 | 61.2966 |  |  | Copy to sticker
2 | แท่งพลาสติคเพื่อใช้ตัดสายยาง
3 | กล่องพลาสติคใส่สายยางพร้อมฝาปิดกันฝุ่น |  | 1 กล่อง
4 | แผ่นยางสำหรับกำจัดฝุ่น |  | 1 แผ่น
5 | ถุงพลาสติค M | 6x9 นิ้ว | 2000
6 | สติกเกอร์ | 5 x 8 ซม | 2000
7 | ไม้บรรทัดเหล็ก | ขนาด 60 เซนติเมตร | 1 อัน
8 | ถุงพลาสติก packing
การตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุ / QC in process | [7 empty] | ในกรณีใช้สายยางไม่เต็มม้วน จะต้องนำไปใช้งานต่อสำหรับ JOB อื่นๆ
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนที่เบิกทั้งหมด | จำนวนสายยางที่ตัดได้(เส้น) | ตารางเบิกสายยาง |  |  |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง (MM) |  |  | ลายเซ็นต์
[6 empty] | วันที่ | จำนวน/ม้วน | Lot number ของสายยาง | ลายเซ็นต์ | ความยาวที่ต้องการ | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
4.4 | Tubing Assembly, Waste Manifold | ABW00018/K9801-60089 | 2 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 228.6-233.6
การตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ
ลำดับ | รายละเอียดสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ |  | ขนาดถุง | รุ่น | จำนวนสายยาง/ ถุง | ความยาวที่รับได้ | ความยาวที่ต้องการ | ความยาวสายยางที่สามารถยอมรับได้ | จำนวนที่ตรวจสอบรายละเอียดของถุงและสติกเกอร์บนถุง |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง
[11 empty] | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
1 | K9801-60102 | Tubing Assembly, Waste Manifold | K9801-60089 | P-95802-13 | M | ABW00018 | 2 เส้น | 228.6 | +5.00 | 228.6-233.6
2 | K9801-60102 |  | K9801-60102 |  | L |  | 5 ถุงย่อย
พนักงานตรวจสอบ
A1

## ใบงาน Agilent_JOB 4.5
บริษัท แวตสก้า จำกัด/ Vatska Company Limited 53/2 ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120/ 53/2 T. Om-Kred A. Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand โทร. +662 9244161 อีเมล: sales@vatska.com/ Tel: +662 9244161 E-mail: sales@vatska.com
ใบงานตัดสายยางและ บรรจุ | [13 empty] | JOB 4.5
วันที่ |  |  | Lot No: |  | xxx |  |  |  |  | เลขที่ใบงาน RI | AGA |  | 20260803
แผนก | ผลิต (Production) |  | MPN: |  | K9801-60102 |  |  |  |  | จำนวนชุดที่ต้องการ |  |  | 2000
ลูกค้า | อาจิแลนจ์ (Agilent) |  | Children PN: |  | K9801-60090 |  |  |  |  | Customer PO |  |  | PO12345
| ABW00018 | OD/ID: 7/16"(11.1125mm) 1/4"(6.3500mm)
QR CODE
วัสดุที่เบิกใช้ในการตัดสายยาง
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | ควายยาวสายยาง(ฟุต)ต่อกล่อง | จำนวนสายยางที่เบิกเป็นมิลลิเมตร | จำนวนกล่องของสายยางที่เบิกทั้งหมด
1 | สายยาง | ABW00018 | 2 | 832800 | 50 | 832800 | 54.6317 |  |  | Copy to sticker
2 | แท่งพลาสติคเพื่อใช้ตัดสายยาง
3 | กล่องพลาสติคใส่สายยางพร้อมฝาปิดกันฝุ่น |  | 1 กล่อง
4 | แผ่นยางสำหรับกำจัดฝุ่น |  | 1 แผ่น
5 | ถุงพลาสติค M | 6x9 นิ้ว | 2000
6 | สติกเกอร์ | 5 x 8 ซม | 2000
7 | ไม้บรรทัดเหล็ก | ขนาด 60 เซนติเมตร | 1 อัน
8 | ถุงพลาสติก packing
การตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุ / QC in process | [7 empty] | ในกรณีใช้สายยางไม่เต็มม้วน จะต้องนำไปใช้งานต่อสำหรับ JOB อื่นๆ
ลำดับ | รายละเอียด | รุ่น | จำนวน/ ชุด | จำนวนที่เบิกทั้งหมด | จำนวนสายยางที่ตัดได้(เส้น) | ตารางเบิกสายยาง |  |  |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง (MM) |  |  | ลายเซ็นต์
[6 empty] | วันที่ | จำนวน/ม้วน | Lot number ของสายยาง | ลายเซ็นต์ | ความยาวที่ต้องการ | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
4.5 | Tubing Assembly, Waste Manifold | ABW00018/K9801-60090 | 2 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 203.2-208.2
การตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ
ลำดับ | รายละเอียดสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ | รายละเอียดบนสติกเกอร์ |  | ขนาดถุง | รุ่น | จำนวนสายยาง/ ถุง | ความยาวที่รับได้ | ความยาวที่ต้องการ | ความยาวสายยางที่สามารถยอมรับได้ | จำนวนที่ตรวจสอบรายละเอียดของถุงและสติกเกอร์บนถุง |  | จำนวนที่ตรวจสอบความยาวของสายยาง
[11 empty] | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน
1 | K9801-60102 | Tubing Assembly, Waste Manifold | K9801-60090 | P-95802-13 | M | ABW00018 | 2 เส้น | 203.2 | +5.00 | 203.2-208.2
2 | K9801-60102 |  | K9801-60102 |  | L |  | 5 ถุงย่อย
พนักงานตรวจสอบ
A1

## A2-QC ถุง
บริษัท แวตสก้า จำกัด/ Vatska Company Limited 53/2 ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120/ 53/2 T. Om-Kred A. Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand โทร. +662 9244161 อีเมล: sales@vatska.com/ Tel: +662 9244161 E-mail: sales@vatska.com
เอกสารตรวจสอบผลิตภัณฑ์ QC (Quality Control)
เอกสารตรวจสอบผลิตภัณฑ์ QC (Quality Control) |  | Lot no | xxx |  |  | เลขที่ใบงาน RI |  |  | 20260803
MPN | K9801-60102 | Children no. | K9801-60086
|  |  | K9801-60087 |  |  | Copy to sticker
จำนวนถุงที่ผลิต | 2000 |  | K9801-60088
K9801-60089
QR CODE |  |  | K9801-60090
ลำดับ | รายการการตรวจสอบ | จำนวนที่สุ่ม ( เส้น/ถุง) |  | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน |  |  | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
1 | ความถูกต้องของความยาวของสายยางว่าอยู่ภายในระยะที่กำหนด (ตามรายละเอียดแนบ) |  |  | ฤฉ
2 | สติกเกอร์ (Label)
ความถูกต้องของรหัสสินค้า (Part Number)
ความถูกต้องของขนาดสายยาง (MPN)
ความถูกต้องของวันเดือนปีที่ผลิต (DOM)
ความถูกต้องของจำนวน / ถุง (QTY)
3 | ความสวยงานของการแพ็ค เช่น การซีลถุง
4 | ความสะอาดความสายยางภายในถุง
5 | ความสะอาดของถุงโดยรวม
6 | เมื่อ scan barcode ข้อมูลถูกต้อง
จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ม QC
สุ่มตรวจ 10 % ของจำนวนสายยาง |  | จำนวนสุ่มสายยาง QC | จำนวนสุ่มถุงบรรจุ QC
จำนวนตัวอย่างสุ่ม 1-100 |  | 10 | 10
จำนวนตัวอย่างสุ่ม 100-200 |  | 20 | 20
จำนวนตัวอย่างสุ่ม 200-300 |  | 30 | 30
จำนวนตัวอย่างสุ่ม 300-400 |  | 40 | 40
จำนวนตัวอย่างสุ่ม 400-500 |  | 50 | 50
จำนวนตัวอย่างสุ่ม 500-1000 |  | 100 | 100
จำนวนตัวอย่างสุ่ม 1000-2000 |  | 200 | 200
จำนวนตัวอย่างสุ่มมากว่า 1000 |  | คิดเป็น 10% ของจำนวนทั้งหมด
รายการ | JOB NUMBER | เกณฑ์ระยะความยาวของสายยางที่ยอมรับได้ |  |  | Model |  | Part number |  | QTY/ bag
1 K9801-60098 | job 1.1 | 152.4 -157.4 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60079 |  | 1
| job 1.2 | 558.8 -563.8 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60080 |  | 1
| job 1.3 | 57.15 -58.15 |  |  | ABW00017 |  | K9801-60081 |  | 6
| job 1.4 | 107 -108 |  |  | ABW00002 |  | K9801-60084 |  | 6
| job 1.5 | 762 -767 |  |  | ABW00002 |  | K9801-60085 |  | 6
2 K9801-60099 | job 2.1 | 55.34 -55.84 |  |  | ABW00019 |  | K9801-60082 |  | 2
| job 2.2 | 119.82 -120.82 |  |  | STHT-C-125-4F |  | K9801-60083 |  | 1
3 K9801-60100 | job 3.1 | 254 -259 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60092 |  | 1
| job 3.2 | 44.45 -45.45 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60093 |  | 4
| job 3.3 | 349.25 -354.25 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60095 |  | 1
| job 3.4 | 50.8 -55.8 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60096 |  | 1
4 K9801-60102 | job 4.1 | 584.2 -589.2 |  |  | ABW00012 |  | K9801-60086 |  | 1
| job 4.2 | 381 -386 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60087 |  | 2
| job 4.3 | 330.2 -335.2 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60088 |  | 2
| job 4.4 | 228.6 -233.6 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60089 |  | 2
| job 4.5 | 203.2 -208.2 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60090 |  | 22
5 (K9801-60091) | job 5 | 609.6 -614.6 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60091 |  | 8
6(K9801-60097) | job 6 | 107 -108 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60097 |  | 1
7(K9801-60114) | job 7.1 | 381 -386 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60087 |  | 2
| job 7.2 | 330.2 -335.5 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60116 |  | 1
8(K9801-60085) | job 8 | 762 -767 |  |  | ABW00002 |  | K9801-60085 |  | 1
9(K9801-60086) | job 9 | 584.2 -589.2 |  |  | ABW00012 |  | K9801-60086 |  | 1
10(K9801-60094) | job 10 | 152.4 -157.4 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60094 |  | 1
11(K9801-60095) | job 11 | 349.25 -354.25 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60095 |  | 1
12(K9801-60084) | job 12 | 304.8 -309.8 |  |  | ABW00002 |  | K9801-60084 |  | 6
13 | job 13.1 | 152.4-157.4 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60079 |  | 1
| job 13.2 | 558.8-563.8 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60080 |  | 1
| job 13.3 | 57.17-58.15 |  |  | ABW00017 |  | K9801-60081 |  | 6
| job 13.4 | 304.8-309.8 |  |  | ABW00002 |  | K9801-60084 |  | 6
| job 13.5 | 762-767 |  |  | ABW00002 |  | K9801-60085 |  | 6
14 | job 14.1 | 254-259 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60092 |  | 1
| job 14.2 | 44.45-45.45 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60093 |  | 4
| job 14.3 | 349.25-354.25 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60095 |  | 1
| job 14.4 | 50.9-55.8 |  |  | ABW00007 |  | K9801-60096 |  | 1
15 | job 15.1 | 584.2-589.2 |  |  | ABW00012 |  | K9801-60086 |  | 1
| job 15.2 | 381-386 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60087 |  | 2
| job 15.3 | 330.2-335.2 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60088 |  | 2
| job 15.4 | 228.6-233.6 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60089 |  | 2
| job 15.5 | 203.2-208.2 |  |  | ABW00018 |  | K9801-60090 |  | 2
A 2

## P2--QCกล่อง
บริษัท แวตสก้า จำกัด/ Vatska Company Limited 53/2 ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120/ 53/2 T. Om-Kred A. Pakkred Nonthaburi 11120 Thailand โทร. +662 9244161 อีเมล: sales@vatska.com/ Tel: +662 9244161 E-mail: sales@vatska.com
เอกสารตรวจสอบผลิตภัณฑ์ QC (Quality Control) สำหรับบรรจุ
เอกสารตรวจสอบผลิตภัณฑ์ QC (Quality Control) สำหรับบรรจุ |  | Lot no | xxx |  |  | เลขที่ใบงาน RI |  | 20260803
MPN | K9801-60102 | Children no. | K9801-60086 |  |  | CUSTOMER PO |  | PO12345
จำนวนกล่อง | 40 |  | K9801-60087 |  |  | Copy to sticker
K9801-60088
K9801-60089
K9801-60090
BAR CODE
ลำดับ | รายการการตรวจสอบ | จำนวนที่สุ่ม ( เส้น/ถุง) |  | จำนวนที่ผ่าน | จำนวนที่ไม่ผ่าน |  | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
1 | สติกเกอร์ (Label)
ความถูกต้องของรหัสสินค้า (Part Number)
ความถูกต้องของขนาดสายยาง (MPN)
ความถูกต้องของวันเดือนปีที่ผลิต (DOM)
ความถูกต้องของจำนวน / ถุง (QTY)
2 | ความสวยงานของการแพ็ค เช่น การซีลถุง
3 | ความสะอาดความสายยางภายในกล่อง
4 | เมื่อ scan QR code ข้อมูลถูกต้อง
P 2